Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego AZ.281.3.12.2022
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie nowego szamba na terenie Muzeum Pałacu w Rogalinie, ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin.

Opis: Istniejące szambo, żelbetowe, monolityczne uległo rozszczelnieniu ( rysunek inwentaryzacyjny szamba poniżej ). Zadanie budowlane polegać będzie na osadzeniu w istniejącym szambie nowego szamba żelbetowego, prefabrykowanego.

Wykaz prac.

1. Zdjęcie ziemi roślinnej z płyty wierzchniej 
3,14*5,202*1/4*0,3 =

             6,40 m3
2. Skucie płyty wierzchniej starego szamba  
3,14*5,202*1/4*0,2 =
          21,30 m2 / 4,25 m3
3. Zakup, montaż i podłączenie nowego szamba.
Nowe szambo osadzone będzie wewnątrz istniejącego szamba. Na podstawie pomiarów do środka powinno się zmieścić szambo prostokątne, jednokomorowe, łączone w pionie o wymiarach 400 x 240 x 310 cm ( V = 24 m3 ) np. firmy Kamal-bet ( https://kamal-bet.pl/oferta/ ). W górnej części nowego szamba należy przewidzieć otwór wlotowy na wysokości odpowiadającej rzędnej istniejącej rury kanalizacyjnej.

4. Zasypanie pozostałej objętości starego szamba  
57,88 - 29,76 = 


           28,12 m3
5. Uporządkowanie terenu.






             6,40 m3
6. Podczas wykonywania prac należy zabezpieczyć roślinność parkową przed uszkodzeniem.
                          [image: image1.jpg]SZAMBO « ROGALIVIE

RISUNEE LIKONAVY NA POLSTAWLIE TRZECH wykordL

L1008 ——>

O

TOECRINA

40O ¢y

PCV 200

e
{ S0 oen

P

xOMipER

f
|
|
*\,,. . w~,_~..-—~~\'_ww om





